## VPP構築実証事業（技術関係）Q&A 一覧
No. | 質問カテゴリ | 質問 | 回答
1 | ベースライン | １時間前予告ＤＲで標準ベースラインを選択した場合、当日調整で参照するコマは、 １）ＤＲ実施時間の４時間前から１時間前までの３０分単位の６コマ ２）ＤＲ実施時間の５時間前から２時間前までの３０分単位の６コマ のどちらでしょうか。 | ２）の「DR実施時間の5時間前から2時間前までの30分単位の6コマ」は、類型1②を想定したものです。 今回の実証は、ネガワット取引に関する類型2を想定したものですので、現在のガイドライン通り１）の「DR実施時間の4時間前から1時間前までの30分単位の６コマ」での当日補正をお願いします。 ※類型1②：小売事業者が他社の需要家からネガワットを調達するもの ※類型 ２：一般送配電事業者が需給調整のためにネガワットを調達するもの | 20
2 |  | アグリゲータにインセンティブの裁量権がある場合、アグリゲータと需要家間のベースラインは、一般送配電事業者とアグリゲータ間のベースラインの考え方と異なってもよいのでしょうか。 | アグリゲータと需要家間のベースラインも「ネガワット取引に関するガイドライン」に沿って対応してください。 | 20
3 |  | 「ネガワット取引に関するガイドライン」に記載のある発電機の計測の場合、「公募要領（B-1事業）２．（６）のアグリゲーター独自の計測器（計量法を満たすもの）」を設置する場合、電力量計からのパルス取得方法ではないため、非常に多額のコストがかかることが想定されるため、顧客が取得している発電機データ、もしくは通例の計測方法での代替を許容頂きたい。 ※「ネガワット取引に関するガイドライン」第3章第1節３項に売り手の過度な負担についての記載あり。 | 公募要領記載事項に基づくようお願いします。 | 20
4 |  | アグリゲーターのベースラインは、「平成26年度次世代エネルギー技術実証事業(補正予算)」の事業同様に、需要家がDRに参加した時間帯の各ベースラインの合算がアグリゲーターのベースラインとしてよろしいでしょうか？ | アグリゲーターのベースラインについて，10分前予告DRに関しては、当日当該DRイベントに参加した各需要家のDR発動50分前から20分前の５分単位のkWh値の合算値をベースに、30分間の平均値を算出してベースラインとしてください。 １時間前予告DRおよび４時間前予告DRに関しては、当該DRイベントに参加した各需要家の30分単位のkWh値の合算値をベースに、「ネガワット取引に関するガイドライン」に規定される標準ベースラインを採用するのか、代替ベースラインを採用するのか選択した後、そのベースライン算出ロジックに従ってベースラインを決定して下さい。 | 20
5 |  | （稼働中の発電機の出力増を利用したDRに関する） 発電機計測によるベースラインの取り扱いについて | 発電機計測によるベースラインの利用は不可とします。 発電機計測によるベースラインを利用したDRは、普段停止している発電機であれば、ベースラインを０と設定し、発電量を削減量とみなすものです。よって、削減量の制御は比較的容易にできるもの（発電機の出力調節のみ）であると認識しております。 他方、本事業においては、系統から需要量をいかに高度に制御できるかについて特化した実証を行いたいと考えており，上記の結論とさせて頂きます。 なお、実務上、海外で事例がある通り、発電機計測は一つの在り方として捉えるべきものです。ただし、どのような場合に普段停止していると判断するのか、など整理すべき事項があるとの認識です。 | 20
6 |  | 冬季に持続時間変更が行われた場合、1時間前予告DRのベースライン計算(High 4 of 5)は変更前の持続時間で計算するのでしょうか？ それとも変更後の持続時間で計算するのでしょうか？ なお、10分前予告DRでは持続時間変更はベースライン計算(事前事後計測)に影響しないと認識しています。 | 12月と1月予定されている持続時間変更の拡張DRメニューは、10分前予告DRと１時間前DRのみが対象となりますが、ベースラインを再計算する必要はありません。元のDR実施時間帯の最後のコマのベースラインを延長時間帯のベースラインとしてください。 | 20
7 | 欠損データの補完方法 | 欠損データの補完方法については、昨年度と同様の考え方でよろしいでしょうか？ ※昨年度は、11月にエネ庁様より提示がありました。 本年は７月１３日にエネ庁様から提示されています。 | 【1時間前予告・4時間前予告の場合】 ■標準ベースライン ①ベースラインの算定対象となる日に欠損のある場合 対象時間帯において、次のコマ数以上のデータ欠損がある場合は実績値を「0」とする。 ベースラインの除外日とするかどうかについては、「25%ルール」に基づいて判定を行う。 ・4時間前：30分値 4コマのうち3コマ ・1時間前：30分値 2コマのうち1コマ 上記コマ数未満の欠損の場合には、前後のコマから平均値を出し、欠損を補う。 ただし、 前後のコマにも欠損がある場合は実績値を「０」とする ②当日補正対象の4日および当日の時間帯に欠損がある場合 (a)1日でも6コマのうち4コマ以上の欠損がある場合→当日補正を行わない (b)6コマのうち4コマ未満の欠損の場合→欠損のあるコマの前後の値の平均値 を用いて当日補正を行う。ただし、 前後のコマにも欠損がある場合は当日補正を行わない ③発動時間帯に欠損のある場合 (a) 発動時間帯において、次のコマ数以上のデータ欠損がある場合は、欠損のあるコマの「抑制実績」を 「0」とする（実績値をベースラインと同じ値とする）。 ・4時間前：30分値 4コマのうち3コマ ・1時間前：30分値 2コマのうち1コマ | 20
(b) 発動時間帯における欠損が上記より少ない場合 欠損のあるコマの前後の値の平均値を用いる。ただし、 前後のコマにも欠損がある場合は実績値を 「０」とする ■High 4 of 5 （当日調整なし） 上記標準ベースラインの運用方法に準ずる。 ■同等日採用法 ①ベースラインの算定対象となる日に欠損がある場合 比較対象日の比較対象コマのうち1/4以上のコマ数の欠損がある場合は実績値を「0」とする。 それ未満の場合は、欠損のあるコマの前後の平均値を用いる。 ただし、 前後のコマにも欠損がある場合は実績値を「０」とする ②発動時間帯に欠損がある場合 標準ベースラインの運用方法に準ずる。 ■事前計測 ①ベースライン対象時間の欠損のある場合 欠損のコマ数に関わらず、欠損のあるコマの前後の平均値を用いて算出する。 ただし、 前後のコマにも欠損がある場合は実績値を「０」とする ②発動時間帯に欠損のある場合 標準ベースラインの運用方法に準ずる。
7 | 欠損データの補完方法 | （続き） | 【10分前予告】 ①10分前DRのベースライン対象時間帯に欠損がある場合 欠損コマ数に関わらず、欠損のあるコマ前後の値の平均値を用いて算出する。 ただし、 前後のコマにも欠損がある場合は実績値を「０」とする ②発動時間帯に欠損のある場合 (a) 発動時間帯において、次のコマ数を超えるデータ欠損がある場合は、欠損のあるコマの「抑制実績」 を「0」とする（実績値をベースラインと同じ値とする）。 ・6コマのうち4コマ以上 (b) 発動時間帯における欠損コマ数が上記より少ない場合 欠損のあるコマの前後の値の平均値を用いる。 ただし、 前後のコマにも欠損がある場合は実績値を「０」とする インセンティブの支払いについては、補完いただいたデータを基に算出する。
8 | DR契約容量 | アグリゲーターの契約容量はあくまで月単位での申請で決定を前提としており、月内での変更（例：8/4～8/6は契約6,000kWでそのほかは10,000kWで設定） は可能でしょうか？ ご確認のほどお願いいたします。 | 月単位でお願いします。 | 20
9 |  | 【公募要領P7】2(5)の要件では、DR契約容量を月次での契約となっていますが、空調制御ではネガワット容量が外気温に依存しており、アグリゲーターのDR容量の90%～110%を高確率で達成するためには、外気温の変動範囲を狭められるよう少なくとも週次での契約が必要ではないでしょうか。 | 今回の実証ではDR容量の変更は月単位までです。DR資源にはいろいろなものがあるので、契約したDR容量の90%～110%の負荷削減を達成するためにどのようなDR資源を対象とするのか、B-1事業者にてご判断する内容と考えます。
10 |  | 電力会社・アグリゲーター間のDR容量は、「アグリゲーター・需要家間のDR容量合計と比較して，不当に少ない容量を設定することは禁止する。」と記述されていますが，「不当に少ない容量」とは，どの程度かガイドラインをお教えください。（2015年度ネガワット事業では、需要家-アグリゲータ間の契約容量の1/2以上、と個別交渉により妥当な範囲の1/2以下でした。） | 極端な例として電力アグリ間のＤＲ契約容量が０kWだと、すべてのDRが成功となる（昨年は契約容量の90%以上ならDR成功で、上限を設けていなかった）ので、制限を設けたが、今年はアグリゲータが如何に高度制御型DRを実現するかや、DR失敗のリスクと電力アグリ間DR契約容量に対して需要家のDR契約容量の総和にどれほど余裕を持たせるかは、アグリゲータが実ビジネスとして考えた場合どうするかの判断に委ねることとします。 | 30
11 | 共通DRメニューの 需要家負荷削減報酬 | 需要抑制費の算出方法について 昨年度は、1月末に最終的な算出方法の調整が行われ、以下の計算式での計算が認められました。今年度についても、昨年度と同様の考え方でよろしいでしょうか？ 従量報酬金額（30分単位）＝削減量（kWh）（30分単位）×従量報酬単価（円/kWh） また、契約DR容量よりも、OpenADRで指定されたDR容量が少ない場合でも、基本報酬算定時のDR容量は指定されたDR容量ではなく契約DR容量を用いるとの考え方でよろしいでしょうか？ | 【基本報酬】 ・需要家に支払う実証期間全体での基本報酬（総額、税抜）は以下のとおり。 10分前DR：3,250円/kW、1時間前DR：2,500円/kW、4時間前DR：2,000円/kW →したがって、１ヶ月分の基本報酬は、以下となる。 １０分前DRの基本報酬 ＝ 541円/kW × 当月のDR契約容量 １時前DRの基本報酬 ＝ 416円/kW × 当月のDR契約容量 ４時前DRの基本報酬 ＝ 333円/kW × 当月のDR契約容量 ※基本報酬はDRの契約容量に基づき算定します。 ・ただし、毎月のDR発動回数に対して需要家の属するアグリゲータのDRの成否により報酬を減額する。 １０分前DRの基本報酬の減額 ＝ 541円/kW × 当月のDR契約容量 × （DR未達成日数 ÷ 発動日数) １時前DRの基本報酬の減額 ＝ 416円/kW × 当月のDR契約容量 × （DR未達成日数 ÷ 発動日数) ４時前DRの基本報酬の減額 ＝ 333円/kW × 当月のDR契約容量 × （DR未達成日数 ÷ 発動日数) ※この基本報酬の減額はアグリゲータが需要削減に失敗した場合に発生し、需要家側のDRの成否には無関係 【従量報酬】 ・需要家に支払う従量報酬は、DRメニューの種類に関わらず、負荷削減量に対して20円/kWh ・ただし、従量報酬の支払いは、（コマごとではなく、負荷削減量合計で150%超過の場合）契約容量の150%を上限とする | 40
12 |  | 基本報酬における需要家の成功・失敗判定について、需要家への成功報酬は、アグリゲータ単位で成否判定することを前提として、アグリゲーターへの発動回数及び成功回数にて計算するのか、それとも個別需要家の発動回数及び成功回数にて計算するのか、どちらが正しいか。 | アグリゲーターへの発動回数及び成功回数にて計算するのが正です。 説明会資料を分かりやすく修正致しましたので、2016年11月改定版「3．ＤＲメニュー（報酬・ペナルティの計算例②）」を合わせてご確認下さい。 | 40
１３ |  | アグリゲーターに対するDR発動を、アグリゲータが複数の需要家に時間分割してDRを発動した場合の基本報酬の計算方法について教えてください。例えば、1時間前予告DR・10kWがアグリゲータに発動された場合、アグリゲータからは需要家aに前半30分間・10kW(5kWh)、需要家bに後半30分間・10kWのDR発動を行い成功したとすると、a・b両者に10kW相当の基本報酬が提供されると考えて良いでしょうか。 | この場合、a・b両者に10kW相当の基本報酬が提供されます。 | 40
14 | 拡張DRメニューの需要家負荷削減報酬 | LOAD_DISPATCH等の実証は報酬評価の対象でしょうか？その場合、基本報酬や従量報酬はP5～P7に記載の内容で計算可能でしょうか？ | 合否の判定はロードディスパッチによって指定された削減量を達成できたかによって行われます。 但し、報酬額の計算は当該月の契約DR容量に基づき行われます。 | 40
15 |  | ロードディスパッチと、その報酬の考え方は？ | 予告のタイミングで、DR契約容量以下の需要削減量を指定する。 基本報酬：変更された削減要請容量に対して「DR未達成日の判定方法」に準じて正否を判定。 ただし、報酬額は変更後の削減要請要領ではなく、契約容量に従って算出。 従量報酬：持続時間における需要削減量に従って算出。 なお、削減要請容量の下限値に関して特に制約は定めません。
16 | 拡張DRメニューの需要家負荷削減報酬 | 【VPP構築事業の概要補足資料P4】DRの持続時間変更は、30分単位でしょうか？その場合、10分前予告DRの場合、持続時間変更は行われないでしょうか。 | コマ単位（10分前予告DRでは5分、1時間前・4時間前DRでは30分）で、最長1時間まで持続時間延長されますが、短くなることはありません。 なお、持続時間変更時の需要家への報酬の考え方は、以下のとおりです。 基本報酬：当初の持続時間完了までの削減要請要領を「DR未達日の判定方法」に準じて採否を判定 従量報酬：当初の持続時間における需要削減量に従って算出。 | 60
17 |  | DRキャンセルの報酬の考え方は？ | キャンセルが行われたDR発動命令は、DR発動回数に含めず、報酬の対象としません。 | 60
18 | 計測値の精度と従量報酬計算 （小数点の取扱い） | 7/13のエネ庁説明会では、基本報酬の計算上、KW単価を小数点以下切捨てにするという説明がありましたが、DRによる負荷削減率の％計算や、従量報酬計算に使用する負荷削減量のkWh値に関しましても小数点以下切り捨てで計算すべきでしょうか？ | エネ庁様と相談した結果、負荷削減率の％計算や、従量報酬計算に使用する負荷削減量のkWh値に関しましては、各アグリゲータ様が、すべての需要家に対して実証期間を通して統一したルールで計算すれば良いことになりました。
19 | DR実施結果成否判定 | 公募要領P8 ※1 高度制御に係る条件に、「一般送配電事業者とのDR契約容量に対して、90％～110％の範囲で需要削減を行うこと。」の「90％～110％の範囲」というのは、DR時間の平均値が範囲内であればよいのでしょうか。（2015年度は、初動と平均値の両方を満たすことが求められていました。） | 説明会補足資料「VPP構築事業（高度制御型DR）（平成28年度予算）の概要）」のP.５をご確認下さい。 10分前DR及び1時前DRでは発動開始から2コマの需要削減量と持続時間の平均負荷削減量が、ともに契約容量の90%～110%であることが求められていますが、4時間前DRでは、発動開始から2コマの需要削減量と持続時間の平均負荷削減量が契約容量の90%以上としています | 50
20 | DR実施時のルール | 今年度の公募要領や補足説明資料では記載されていない以下については、昨年度と同様の考え方でよろしいでしょうか？  お盆休み・年末年始のDR発動の有無 ※昨年度は発動されませんでした  需要家の実証期間中のDRメニュー変更 ※昨年度は、需要家は月ごとに反応時間・DR容量を変更することが可能となっておりました。 |  お盆休み・年末年始のDR発動の有無 DRを行わない期間は定められておりません。  需要家の実証期間中のDRメニュー変更 実証期間中のDRメニューの変更は可能ですが、同一月内で変更することは不可とします。 | 60
21 |  | 10分前予告DRの発動時刻は、昨年度と同様の考え方でよろしいでしょうか？ ※昨年度の10分前予告DRは、結果として毎00分または毎30分のDR発動となりました。 | 0分、10分、20分、30分、40分、50分のいずれかで発動されます。 | 60
22 |  | 公募要領P9 2行目 「需要削減依頼がなされる回数（回）」とありますが、※1の下の表で決められたDR発動の回数と異なってもよいのでしょうか。 | ご認識の通りです。 | 60
23 |  | 公募要領P9下から7行目（5）の需要家への需要削減依頼に関する内容：需要削減依頼がなされる回数（回）とありますが、高度制御の用件を満たすため、発動の都度ポートフォリオとしての調整を行うため、アグリゲータの裁量で、この回数には幅を持たせてよろしいでしょうか。 | ご認識の通りです。 | 60
24 |  | 「公募要領」P8 の「※１要件」表内「計測単位」について「5分単位のkWh値」はアグリゲータの監視単位であって、需要家の監視単位はアグリゲータとの個別契約となるという認識でよろしいでしょうか。 | 『VPP構築事業（高度制御型DR）（平成28年度予算）の概要』５ページの「３．DRメニュー（報酬・ペナルティ）」を見ると、10分前予告DRの需要家の基本報酬に対するペナルティでは、DR発動開始時刻から10分間の需要削減量、持続時間の平均削減量をベースに判定しようとしていますので、30分毎の計測単位では判定できません。したがって、需要家の負荷削減量の計測単位もアグリゲータと同一です。 | 60
25 | DR実施時のルール | 「公募要領」P8 の「※１要件」表内「高度制御に係わる要件」について「90%～110％の範囲で」はアグリゲータへの要件であって、需要家の削減に関する要件はアグリゲータとの個別契約となるという認識であっているでしょうか。 | 『VPP構築事業（高度制御型DR）（平成28年度予算）の概要』５ページの「３．DRメニュー（報酬・ペナルティ）」を見ると、需要家にも当てはまります。ただし、今年度の高度制御型DRでの基本報酬の支払いに関しては、需要家のDR実施結果に関係なく，アグリゲーターの成否によって決められます。 | 60
26 |  | ディスパッチは各プログラムにつき、1日1回という認識でよいでしょうか？ | 基本的にはご認識のとおりです。 | 60
27 |  | 10分前通知プログラム直前、標準ベースライン同日調整期間中に随時調整契約が発動された場合はベースラインはどのように計算されますでしょうか？ | 需給調整契約との重複は、条件付で認める事とします。ただし、条件については、現在エネ庁と電力会社間で調整中です。 | 60
28 |  | 公募要領P7、B-1事業２（１）の項目 「一般送配電事業者から実証への参加の同意を得た事業者」とあり、資源エネルギー庁様からの資料9ページに「各電気事業者の問合せ窓口は後日案内」とありますが、開示はいつ頃になりますでしょうか。 本年は７月１３日にエネ庁様から右のように提示されています。 | ■需要家リスト、ＤＲ契約容量届出書等は、下記の窓口に提出をお願いいたします。 ・東京電力パワーグリッド株式会社 系統エンジニアリングセンター系統技術グループ 馬橋 義美津 〒100-8560 東京都千代田区内幸町 1-1-3 TEL：03-6363-1910 E-mail：umahashi.y@tepco.co.jp ・中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー ネットワーク企画室 市橋 数理 〒461-8680 愛知県名古屋市東区東新町1 TEL：052-740-6957 E-mail：Ichihashi.Kazumasa@chuden.co.jp ・関西電力株式会社 地域エネルギー本部 地域エネルギー開発グループ 松下 隆一、薄田 健一 〒530-8270 大阪市北区中之島3-6-16 TEL：06-6441-8821 E-mail：matsushita.ryuichi@d5.kepco.co.jp（松下）、susukida.kenichi@a4.kepco.co.jp（薄田） | 60
29 | 拡張DRメニュー実施時のルール | 12月および1月のDR実施回数と内容 | １２月と１月は、他の月と異なり、 ①ロードディスパッチ（契約容量を上限とする容量指定での発動）、②発動キャンセル、および③持続時間変更（持続時間延長のみ）の拡張DRメニューの実施が1回ずつ含まれます。両月とも、10分前予告DR、1時間前予告DRおよび4時間前予告DRがそれぞれ各4回実施されますが、②の発動キャンセルに関してはDR実施回数としてはカウントされないので、この2ヶ月を通じて合計9回のDRイベントが通知されるものとお考えください。
30 | 拡張DRメニュー実施時のルール | LOAD_DISPATCH指令で用いるsignalType | OpenADRのLOAD_DISPATCH指令にはいくつかのシグナルタイプがありますが、本実証で採用するsignalTypeに関しては、早稲田大学様と、東京電力パワーグリッド、関西電力、中部電力の３電力様との協議の結果、deltaを採用することとなりました。 ここで、deltaはベースラインからの差分値を示します。ただし、LOAD_DISPATCH指令で送るベースラインはダミー値とし、DR実施結果についてはDR実施後にアグリゲータ様から提出されるベースラインを用いて評価することとします。 signalTypeとしてsetpointの使用を想定してDRASを開発済みの場合も、同指令で支持された値を、setpoint値と解釈するのではなく、delta値と解釈して、その負荷削減量を需要家に按分するようにしてください。
31 | アグリゲータ・需要者間のDR実施ルール | アグリゲーターのDR容量の90%～110%を達成する為に、アグリゲーターから需要家への需要削減依頼の容量を、需要家の契約容量を上限とし依頼毎に可変で要請してもよろしいでしょうか？ | ご認識の通りです。 | 10
32 |  | アグリゲーターのDR容量の90%～110%を達成する為に、需要家に要請するDRの持続時間を、各メニューの持続時間を上限に可変で要請してもよろしいでしょうか？また、ある需要家には30分の内、最初の5分と最後の5分だけDR要請することは可能でしょうか？可能な場合、ベースラインはどのように設定されますでしょうか？ | 各メニューの持続時間を上限に可変で要請して問題ありません。 30分の内、最初の5分と最後の5分だけDR要請することも可能です。その際のベースラインは、最初の5分間に設定したベースラインを、最後の5分間にも適用させる事とします。 | 10
33 |  | DRメニューにおいて、電力会社とアグリゲーター間についてはDR発動の回数が定められておりますが、アグリゲーターと需要家間につきましては協議の上とされております。この点に関して最低回数の目安などありますでしょうか？ 場合によってはその月は０回などでもよろしいのでしょうか？ | 今年度の実証においては、参加する各需要家に対して、契約容量による発動を最低１回以上／月行うというアグリゲーターへの制約を課すことになりました。ただし、アグリゲータとしてDRを成功させる（10分前予告／1時間前予告DRでは契約容量の90%～110%、4時間前予告DRでは契約容量の90%以上の負荷削減の達成）ために、補助金での需要抑制費支払い対象とならない自社／系列会社需要家に対しては、DR発動を最低１回以上／月行うという制約はありません。 | 40
34 |  | DRメニューでアグリゲーター・需要家間は協議して決定ということですが、１需要家が複数のメニューに参加可能でしょうか？ | 問題ありません。 | 10
35 |  | 【公募要領P7】2(11)の需要家の属性として、本実証ではマンションを需要家として追加してもよろしいでしょうか？ | 問題ありません。 | 10
36 | B-2事業のシステム | 公募要領P16に「ネガワット取引の実証に必要な共通基盤システムの開発及び調査・分析に係わる経費は定額」と記載されていますが、ここで言う共通基盤システムが具体的何を示しているのかをご教授ください。 | 今年度のDR共通メニュー及びDR拡張メニュー、更に研究テーマとして、独自DRメニューを実施するために必要な共通基盤です。 | 70
37 | 実証スケジュール | なぜLOAD_DISPATCH等の実証が冬季のみなのでしょうか？高度制御型DR実証であれば、8月から実施すべきではないでしょうか。 | B-2事業者（早稲田大学）では、ご指摘いただいたDR拡張メニューおよびDR独自メニューの実装・構築を8月に開始し、10月末設備更新11月中の接続試験を経て、12月から拡張メニュー・独自メニューの実証を行う予定になっています。8月から11月までの共通DRメニューの実証には、H27年度DR共通基盤システムを使用します。 | 70
38 | B-1事業者システム 構築スケジュール | 『VPP構築事業(高度制御型DR）（平成28年度予算）の概要)』9頁に、「DR発動開始時期（本年８月を想定）までにDRシステムの構築が完了していること」との記載があります。制御の高度化や、本日提示された3項目の追加要件受信時の処理機能など、DR発動開始後もDRシステムの追加開発・改善を補助対象として実施し、実証期間中での評価を行うことを検討しておりますが、問題がありますでしょうか。 | B-2事業者（早稲田大学）の共通基盤開発スケジュール上記のとおりですので、共通DRメニューに関しては7月中に予定されている疎通確認テストまで、拡張DRメニューに関しては11月の接続試験までに開発を終了するようお願いします。 | 70
39 | 実施回数の考え方 | 発動キャンセルすると，なかったことになり発動にカウントされないが，１２月４回，１月４回の８回ではなく，９回発動しうち１回が必ずキャンセルとなって８回とカウントすることで良いか？ | ご認識の通りです。
40 | サブアグリの取り扱い | ネガワット創出に必要なシステム・設備構築について、サブアグリゲータポジション（直接OpenADRを受けるものではなく、アグリゲータからDR指令を受けて、さらに複数の需要家にDR指令を出すもの）でも補助金の受給は可能でしょうか？ | 上記の青い楕円形内を一つのアグリゲーションシステムと考えることとします。御社のサーバー改造は，Open ADRを受信し，各需要家へ振り分ける各種システムのうちの一環との観点から補助金対象とします。 | 90
41 | その他 | Ｂ－１事業において、電力会社（旧一般電気事業者の小売電気事業者）の需要家が事業期間中に新電力（旧一般電気事業者の小売電気事業者以外の小売電気事業者）の需要家となる場合も継続参加は可能か。（例 アグリゲータ：弊社、小売供給：東京電力殿⇒弊社の移行ケース等） | 旧一般送配電事業者以外の小売電気事業者が供給している需要家を対象とする場合には、事前に報告してください。
42 |  | 新電力（PPS）が電力供給を行う需要家が本実証に参加する場合の手続きをご教示いただけますでしょうか。 | 旧一般電気事業者以外の小売事業者の需要家に対しDRを実施する場合は、DR実施エリアの一般送配電事業者（詳しくはNo.26）にご相談ください。 ・交渉をスムーズに進める為、まずエネ庁から一報入れて欲しい ・小売事業者の了承がなかなか得られない 等のご要望があれば、エネ庁が間に入り調整させていただくこととします。 とのご回答をいただいています。
43 |  | 早大（B-2事業者）のDR独自メニューへ参加する場合に、負荷削減量に対してインセンティブが支払われないのは承知しているが、労務費等の計上はできるか？ （昨年度の予算執行団体では認められませんでした。） | 独自DRメニューは、今回の高度制御型DRとして12月、1月に実施する拡張メニューには入っていないものの、OpenADR2.0bを用いたDRプロトコルで実ビジネスを行うにはあってしかるべき機能ですので、労務費等は補助金対象として認めます。 | 50
44 |  | B-1実証事業でのDRプログラムの実行に当たって、旧一般電気事業者の小売電力会社と弊社の2社がアグリゲータとなりますが、需要家とのDR契約は、インセンティブを支払うアグリゲータと、需要家間の2者契約で問題ないでしょうか。 | 問題ありません。 旧一般電気事業者の小売電力会社、貴社（アグリゲータ）、需要家の間での三者契約とする必要はありません。 | 90
45 | A事業 | 蓄電池からの逆潮流について、現在は再エネ特例以外の蓄電池からの逆潮流は認められていないと認識していますが、蓄電池への充電手段として系統電力以外では難しい場合、蓄電池の逆潮流が認められると考えて良いのでしょうか。それとも送配電事業者との個別協議となるのでしょうか。また、その場合は協議における支援を頂けるものかご教授ください。 | 一般送配電事業者との個別協議で系統電力から充電した蓄電池からの逆潮流が認められた場合は、現行制度に係らず、VPP実証のために蓄電池からの逆潮流が認められることとなりました。
46 |  | 逆潮流させる場合の同時同量にはどのように対処すればよいでしょうか。例えば蓄電池から系統に逆潮流させる電源が再エネ由来ではない場合、発電事業者として同時同量の達成が必須になると思われますがいかがでしょうか。また、その場合における同時同量の達成単位はアグリゲータ単位、拠点ごとなど、どのように考えればよろしいでしょうか。 | 一般送配電事業者との個別協議で系統電力から充電した蓄電池からの逆潮流が認められた場合は、現行制度に係らず、VPP実証のために蓄電池からの逆潮流が認められることとなりました。 なお、同時同量の達成単位につきましては、複数の発電機を保有する新電力の同時同量に関する制約と同一と考えると、一般送配電事業者の管内ごとでよろしいのではないかと思われます。
47 |  | 本事業では蓄電池に加え、再エネや発電機のような「発電設備」は必須でしょうか。系統から購入する電力をそのまま逆潮流しても良いかお伺いしたい次第です。 | 一般送配電事業者との個別協議で系統電力から充電した蓄電池からの逆潮流が認められた場合は、現行制度に係らず、VPP実証のために蓄電池からの逆潮流が認められることとなりました。
48 |  | 蓄電池の設置は自社所有施設のみでもよろしいでしょうか。複数の自社所有施設に蓄電池を設置しVPPを検証することを想定してお伺いする次第です | 問題ありません。